Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Амурский политехнический техникум»

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД. 06   Автоматизация лабораторного контроля

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПЦК химических технологий __________ И.В. Трифонова «___» ____________ 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе __________ Е.В. Шестопалько «___» ____________ 2024 г. |
| --- | --- |

Программа учебной дисциплины ОПД. 06   Автоматизация лабораторного контроля является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ОПОП ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Организация-составитель: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Амурский политехнический техникум»

Составитель:

Ушакова Надежда Борисовна, преподаватель химии;

Боровкова Елена Владимировна, начальник научно-методического отдела

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - условия реализации программы |  |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины |  |

      - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД. 06   Автоматизация лабораторного контроля

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина ОПД. 06   Автоматизация лабораторного контроля является частью общепрофессионального цикла.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01,02, 04, 05, 06, 07, 09 ПК 1.2, 2.2, ПК 2.4 – 2.6 | - подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; - соблюдать правила отбора проб и образцов для проведения анализа химическими и физико-химическими методами; - готовить растворы точной и приблизительной концентрации; - готовить растворы с использованием стандарт-титров и ГСО; применять техническую документацию, такую как ГОСТы, методические указания, инструкции, спецификации производителей, диаграммы, необходимую для проведения химических анализов; устанавливать и проверять концентрации растворов, определять поправочные коэффициенты; выбирать наиболее оптимальные средства и методы химического анализа объекта; проводить анализ природных и промышленных материалов химическими методами в соответствии с требованиями нормативной документации; применять техническую документацию, такую как ГОСТы, методические указания, инструкции, спецификации производителей, диаграммы, необходимую для проведения электрохимических анализов; проводить анализ природных и промышленных материалов методом прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования; проводить анализ природных и промышленных материалов методом прямой потенциометрии и потенциометрического титрования. | - химические свойства и назначение применяемых и исследуемых веществ, реагентов; - правила отбора проб и образцов для проведения анализа химическими и физико-химическими методами; - правила приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; - правила работы с стандарт-титрами; - правила работы с государственными стандартными образцами (ГСО); - нормативную документацию, относящуюся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа; основы общей химии; основы аналитической химии; качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими методами; методы анализа природных и промышленных материалов химическими методами; техника проведения основных операций химического анализа (растворение, смешение, нагревание, фильтрование и др.); методы установки и проверки концентрации растворов; требования, предъявляемые к показателям качества проб; классификация электрохимических методов анализа; теоретические основы прямой потенциометрии и потенциометрического титрования; виды электродов; теоретические основы прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования; теоретические основы полярографии и вольтамперометрии. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки | 32 |
| в том числе: |  |
| теория | 20 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме рубежной контрольной работы |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОПД. 06   АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Осваиваемые ОК и ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Автоматизация производства | Содержание учебного материала |  | ОК 01,02, 04, 05, 06, 07, 09 ПК 1.2, 2.2, ПК 2.4 – 2.6 |
|  | Характеристика основных понятий: производственный процесс, технологический процесс, автоматика, автоматизация, технологические и регулируемые параметры, технологические объекты управления. Назначение, классификация автоматики на производстве. Элементы организации автоматического построения производства, элементы автоматизированных систем управления технологическими процессами. Способы и принципы управления системами автоматизации. Технология автоматизированной обработки информации при ведении технологического процесса | 6 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Анализ показаний контрольно-измерительных приборов Чтение схем автоматизации (работа в малых группах) |  |  |
| Тема 2 Системы автоматического управления | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Системы автоматического контроля, управления и регулирования. Классификация систем управления: замкнутые, разомкнутые, комбинированные. Устойчивость и качество регулирования САР. Типовые звенья автоматического регулирования. | 6 |  |
|  | Практические занятия Законы регулирования в автоматике Контрольно-измерительные приборы и другие технические средства, применяемые в системах автоматизации производств | 4 |  |
| Тема 3 Программное обеспечение систем управления | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Программные средства реализации информационных процессов автоматизации производства. Общий состав и структура ЭВМ, программируемых контроллеров (ПК), числовых программных устройств (ЧПУ) в автоматизации производств. Виды обеспечения системы автоматизации проектирования (САПР). Робототехника: понятие, классификация, структура, технические показатели, перспективы развития. | 8 |  |
|  | Практические занятия Аппаратные средства SCADA-систем | 2 |  |
| Самостоятельная работа |  | 2 |  |
| Всего аудиторной учебной нагрузка, в том числе: |  | 32 |  |
| теория |  | 20 |  |
| практические занятия |  | 10 |  |
| самостоятельная работа |  | 2 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены

Кабинет Химических дисциплин, оснащенный оборудованием: доска; раздаточный материал; наглядные материалы. Техническими средствами: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Автоматизация производства: учебник для среднего профессионального образования / О. С. Колосов [и др.]; под общей редакцией О. С. Колосова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10317-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542051

- Рачков, М. Ю.  Автоматизация производства: учебник для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12973-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542052

- Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, А. С. Гордеев, А. И. Завражнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 586 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11923-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542429

- Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения - подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; - соблюдать правила отбора проб и образцов для проведения анализа химическими и физико-химическими методами; - готовить растворы точной и приблизительной концентрации; - готовить растворы с использованием стандарт-титров и ГСО; применять техническую документацию, такую как ГОСТы, методические указания, инструкции, спецификации производителей, диаграммы, необходимую для проведения химических анализов; устанавливать и проверять концентрации растворов, определять поправочные коэффициенты; выбирать наиболее оптимальные средства и методы химического анализа объекта; проводить анализ природных и промышленных материалов химическими методами в соответствии с требованиями нормативной документации; применять техническую документацию, такую как ГОСТы, методические указания, инструкции, спецификации производителей, диаграммы, необходимую для проведения электрохимических анализов; проводить анализ природных и промышленных материалов методом прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования; проводить анализ природных и промышленных материалов методом прямой потенциометрии и потенциометрического титрования. | Демонстрирует умения: - подготавкиь реагентов и материалов, необходимых для проведения анализа; - соблюдения правил отбора проб и образцов для проведения анализа химическими и физико-химическими методами; - приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; - приготовления растворов с использованием стандарт-титров и ГСО; - применения технической документации, такой как ГОСТы, методические указания, инструкции, спецификации производителей, диаграммы, необходимой для проведения химических анализов; - устанавливания и проверки концентрации растворов, определения поправочных коэффициентов; - выбор наиболее оптимальных средств и методов химического анализа объекта; - проведения анализов природных и промышленных материалов химическими методами в соответствии с требованиями нормативной документации; - применения технической документации, такой как ГОСТы, методические указания, инструкции, спецификации производителей, диаграммы, необходимой для проведения электрохимических анализов; - проведения анализов природных и промышленных материалов методом прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования; - проведения анализов природных и промышленных материалов методом прямой потенциометрии и потенциометрического титрования. | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения лабораторных и практических работ. Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ |
| знания: - химические свойства и назначение применяемых и исследуемых веществ, реагентов; - правила отбора проб и образцов для проведения анализа химическими и физико-химическими методами; - правила приготовления растворов точной и приблизительной концентрации; - правила работы с стандарт-титрами; - правила работы с государственными стандартными образцами (ГСО); - нормативную документацию, относящуюся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа; основы общей химии; основы аналитической химии; качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими методами; методы анализа природных и промышленных материалов химическими методами; техника проведения основных операций химического анализа (растворение, смешение, нагревание, фильтрование и др.); методы установки и проверки концентрации растворов; требования, предъявляемые к показателям качества проб; классификация электрохимических методов анализа; теоретические основы прямой потенциометрии и потенциометрического титрования; виды электродов; теоретические основы прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования; теоретические основы полярографии и вольтамперометрии. | Демонстрирует знания: - химических свойств и назначения применяемых и исследуемых веществ, реагентов; - правил отбора проб и образцов для проведения анализа химическими и физико-химическими методами; - правил приготовления растворов точной и приблизитльной концентрации; - правил работы с стандарт-титрами; - правил работы с государ-ственными стандартными об-разцами (ГСО); - нормативной документации, относящейся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа; - основ общей химии; - основ аналитической химии; - качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ химическими методами; - методов анализа природных и промышленных материалов химическими методами; - техники проведения основных операций химического анализа (растворение, смешение, нагревание, фильтрование и др.); - методов установки и проверки концентрации растворов; - требований, предъявляемых к показателям качества проб; - классификации электрохимических методов анализа; - теоретических основ прямой потенциометрии и потенциометрического титрования; - видов электродов; - теоретических основ прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования; - теоретических основ полярографии и вольтамперометрии. | Письменный опрос в форме тестирования. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов выполнения самостоятельной работы устный индивидуальный опрос. |