Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Амурский политехнический техникум»

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПЦК химических технологий __________ И.В. Трифонова «___» ________________20245 г. | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора по учебно-производственной работе ______В.Б. Вдовенко «___» _______________ 2024 г. |
| --- | --- |

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Амурский политехнический техникум»

- Разработчики:

- Трифонова Ирина Викторовна, мастер производственного обучения

- Боровкова Елена Владимировна, начальник научно-методического отдела

- СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2.результаты освоения учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - 3.СТРУКТУРА и содержание учебной практики профессионального модуля |  |
| - 4.условия реализации программы УЧЕБНОЙ практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ практики профессионального модуля |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ учебной практики ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа

1.1 Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики

Программа учебной практики профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) по направлению подготовки 18.00.00 Химические технологии

В результате изучения программы учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности Подготовка условий для проведения химического анализа и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Подготовка условий для проведения химического анализа |
| ПК 1.1. | Организовывать рабочее место, эксплуатацию лабораторных установок и оборудования, хранение реактивов в соответствии с нормативными документами и требованиями охраны труда. |
| ПК 1.2 | Подготавливать пробы, рабочие и вспомогательные растворы различных концентраций. |
| ПК 1.3 | Вести лабораторные журналы и карты в соответствии с действующей нормативной документацией, требованиями охраны и экологической безопасности |

В результате освоения программы учебной практики студент должен:

| Иметь практический опыт | - подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда; - безопасная организация труда в условиях производства; - подготовка проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами; - проведение основных приемов и операций в химической лаборатории. |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; - вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; - использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; - соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; - соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; - использовать средства индивидуальной защиты; - использовать средства коллективной защиты; - соблюдать правила пожарной безопасности; - соблюдать правила электробезопасности; - оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; - соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами; проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; - работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; - готовить химические реактивы; - проводить очистку химических реактивов различными способами; - использовать химическую посуду общего и специального назначения; - использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; - осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами; осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; - применять приемы разделения веществ и ионов; - проводить весовые определения; - проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; - осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; - определять плотность растворов кислот и щелочей; - проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; - проводить пробоподготовку анализируемых объектов; - проводить контроль точности испытаний. |
| Знать | - правила охраны труда при работе в химической лаборатории; - требования, предъявляемые к химическим лабораториям; - правила ведения записей в лабораторных журналах; - правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; - правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; - правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; - правила оказания первой доврачебной помощи; - правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; - правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; - виды инструктажа; - ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; классификацию химических реактивов; - правила использования химических реактивов; - посуда общего и специального назначения; - правила мытья и сушки химической посуды; - правила использования мерной посуды и е ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования»; основные приемы работы на аналитических и технических весах; - приемы разделения веществ и ионов; - способы выражения концентрации растворов; - нормативные документы, используемые для приготовления растворов; - правила приготовления и стандартизации растворов; - нормативные документы, регламентирующих отбор проб; - правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; - этапы пробоподготовки; - правила определения погрешности результата анализа. |

1.2. Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального модуля УП 01 -  468 часа.

2.СТРУКТУРА и содержание программы учебной практики профессионального модуля ПМ 01

2.1. Тематический план программы учебной практики

| Коды ПК | Наименование профессионального модуля | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| I курс (1 семестр) |  | 108 |
| ПК 1.1-1.3 | Раздел 1.Основные приемы и техника общих операций в лаборатории |  |
|  | Тема 1.1 Весы и взвешивание | 24 |
|  | Тема 1.2Основные приемы разделения ионов и экстрагирование | 78 |
|  | Дифференцированный зачёт | 6 |
|  | I курс (2 семестр) | 144 |
|  | Тема 1.3Растворы | 138 |
|  | Проверочная работа | 6 |
| II курс (3 семестр) |  | 216 |
| ПК 1.1-1.3 | Тема 1.3 Растворы (продолжение) | 168 |
|  | Тема 1.4 Отбор проб | 42 |
|  | Дифференцированный зачёт по ПМ 01 | 6 |
|  | Всего учебной практики по ПМ 01 | 468 |

| 2.2. Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование тем программы учебной практики (УП) | Содержание учебного материала | Объем часов | Код формируемых ПК |
| Раздел 1. Основные приемы и техника общих операций в лаборатории |  |  |  |
| Тема 1.1 Весы и взвешивание | Содержание | 24 |  |
|  | Меры предосторожности при работе с весами. Взвешивание с использованием и без использования тары. Правила взвешивания на технических весах. Общие приемы работы на аналитических весах. Предельная нагрузка весов. Установка аналитических весов. Правила работы с аналитическими весами. Уход за аналитическими весами. |  | ПК 1.1-1.3 |
|  | Виды работ: Организация рабочего места. Организация работ в соответствии с требованиями техники безопасности. Взятие навески твёрдых веществ и растворов на аналитических и технохимических весах. Определение массы навески по разности тары и тары с навеской. |  |  |
| Тема 1.2Основные приемы разделения ионов и экстрагирование | Содержание | 78 |  |
|  | Техника безопасности при работе с химическими реактивами, стеклянной посудой, электронагревательными приборами. Организация рабочего места. Выбор посуды и оборудования. Выбор и приготовление реактивов. Отбор средней пробы. Взятие навески. Растворение. Осаждение. Проба на полноту осаждения. Фильтрование. Промывание осадка Проба на полноту промывания осадка. Высушивание осадка. Сжигание и прокаливание осадка. Доведение до постоянной массы. Расчет результатов анализа. Экстракция. Возгонка, перекристаллизация, перегонка. |  | ПК 1.1-1.3 |
|  | Виды работ: Определение влажности вещества Определение сухого остатка Определение зольности твердого вещества Определение массовой доли химического элемента в веществе Разделение смеси йода и карбоната кальция возгонкой Разделение смеси дихромата калия и хлорида натрия перекристаллизацией |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 6 |  |
| Тема 1.3 Растворы | Содержание | 138 |  |
|  | Определение плотности раствора пикнометрическим и ареометрическим методами. Приготовление растворов различной концентрации. Техника безопасности при работе с химическими реактивами, стеклянной посудой, электронагревательными приборами. Организация рабочего места. Выбор посуды и оборудования. Установление нулевой точки. Отбор аликвоты. Определение точки эквивалентности. Приготовление стандартных растворов. Работа с различными индикаторами. Приготовление растворов нормальной концентрации. Приготовление растворов точной концентрации из фиксаналов |  | ПК 1.1-1.3 |
|  | Виды работ: Определение плотности растворов Приготовление насыщенных и разбавленных растворов Приготовление растворов процентной концентрации Приготовление раствора заданной процентной концентрации концентрированием |  |  |
| Проверочная работа | Приготовление раствора заданной процентной концентрации, определение плотности раствора | 6 |  |
| Тема 1.3 Растворы (продолжение) | Содержание | 168 |  |
|  | Определение концентрации растворов прямым титрованием. Определение концентрации растворов обратным титрованием. Определение концентрации раствора титрованием заместителя. |  | ПК 1.1-1.3 |
|  | Виды работ: Приготовление раствора заданной процентной концентрации разбавлением Приготовление раствора заданной процентной концентрации смешиванием двух растворов Приготовление растворов молярной концентрации Приготовление растворов нормальной концентрации Приготовление растворов из кристаллогидратов |  |  |
| Тема 1.4 Отбор проб | Содержание | 42 |  |
|  | Приемы, порядок и подготовка пробы к анализу. Нормативные документы, регламентирующие отбор проб. Способы отбора твердых, жидких и газообразных веществ |  | ПК 1.1-1.3 |
|  | Виды работ: Отбор газообразных проб приборами: электроаспиратора, УГ-2. Отбор газов, основанный на вытеснение газом жидкости. Отбор твердых проб. Гомогенизация (измельчение, просеивание) и усреднение (перемешивание, сокращение) твёрдых проб Измерение объема пробы газов. Отбор гомогенных и негомогенных жидкостей. |  |  |
| Дифференцированный зачёт по ПМ 01 | Содержание | 6 |  |
|  | Приготовление раствора щелочи, стандартизация раствора методом отдельных навесок |  |  |
|  | Итого по УП 01 | 468 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Реализация программы учебной практики предполагает наличие:

Лаборатории химии, физико-химических методов анализа и технических средств измерения

Вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; технохимические весы; аналитические весы; весы технические; набор ареометров; пикнометры; вольтамперометрический анализатор; фотоколориметр; рефрактометр; спектрофотометр; вискозиметр; сахариметр- поляриметр; муфельная печь; сушильный шкаф; центрифуга лабораторная; иономер;  электроплитка; потенциометрический титратор; дистиллятор; штатив для титрования; электроды; водяная баня; песочная баня; магнитные мешалки; колбонагреватели; набор для тонкослойной хроматографии; подъемные столики; штативы металлические; электроплитки; центрифуга лабораторная, стадионы.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Организация лабораторно-производственной деятельности: учебное пособие для СПО / Р. В. Опарин, И. В. Гузенок. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 215 с. – (Профессиональное образование). – Текс: непосредственный.

- Техника и технология лабораторных работ: учебное пособие для СПО / Б. М. Гайдукова. – Санкт- Петербург: Лань

- 2023. – 128 с.

- Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ: учебное пособие для СПО / О. А.

- Поломеева. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 108 с. – Текст: непосредственный.

- Аналитическая химия: учебное пособие для СПО / А. И. Апарнев, Г.К. Лупенко, Т. П. Александрова, А. А. Казакова. – 2-е изд., испр. и доп.  – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 107 с. – (Профессиональное образование). – Текс: непосредственный.

- Химические методы анализа: учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. – 3-е изд., испр. и доп.  – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 537 с. – (Профессиональное образование). – Текс: непосредственный.

- Физико-химические методы анализа: учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова, Н. Г. Гайдукова. – 3-е изд., испр. и доп.  – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 153 с. – (Профессиональное образование). – Текс: непосредственный.

- Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: учебник и практикум для СПО / А. Н. Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 3-е изд., испр. и доп.  – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 537 с. – (Профессиональное образование). – Текс: непосредственный.

- Аналитическая химия: учебник и практикум для СПО / Н. Г. Никитина, А. г. Борисов, Т. И. Ханина; под редакцией н. Г. Никитиной. – 5-е изд., испр. и доп.  – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 451 с. – (Профессиональное образование). – Текс: непосредственный.

- ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.  - Введ. 2013-09-05. - Москва: Изд-во стандартов, 2013. – 12 с.

- ГОСТ 14870-77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа. - Введ. 2005-06-01. - Москва: Изд-во стандартов, 2005. – 14 с.

- ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования. - Введ. 1985-06-30. - Москва: Изд-во стандартов, 1983. – 40 с.

Дополнительные источники:

- Будников, Г. К. Основы современного электрохимического анализа / Г. К. Будников, В. Н. Майстренко, М. Р. Вяселев. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2003. – 592 с.

- Булатов, М. И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. – Ленинград : Химия, 1986. – 376 с.

- Васильев, В. П. Аналитическая химия. Ч. 2. – Москва : Дрофа, 2007. – 384 с.

- Васильев, В. П. Аналитическая химия : лабораторный практикум / В. П. Васильев, Р. П. Морозова, Л. А. Кочергина. – 3-е изд., стер. – Москва. - Дрофа, 2006. – 414 с.

- Гольберт, К. А. Введение в газовую хроматографию. – Москва : Химия, 1990. – 351 с.

- Золотов, Ю. А. История и методология аналитической химии : учебное пособие / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин. – Москва : Академия, 2007. - 464 с.

- Золотов, Ю. А. Основы аналитической химии : практическое руководство. – Москва : Химия, 2001. – 463 с.

- Основы аналитической химии. В 2 кн. / под ред. Ю.А. Золотова. – Москва : Высшая школа, 2004. – Кн. 1. – 359 с. ; Кн. 2. – 503 с.

- Отто, М. Современные методы аналитической химии. В 2 т. Т. 1 / М. Отто ; под ред. А. В. Гармаша ; [пер. с нем.]. – Москва : Техносфера, 2006. - 416 с.

- Официальный сайт [электронный ресурс]. - URL: http://www.ohsas.org.

4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Правила охраны труда при работе в химической лаборатории; требования, предъявляемые к химическим лабораториям; правила ведения записей в лабораторных журналах; правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; правила оказания первой доврачебной помощи; правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; виды инструктажа; ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; классификацию химических реактивов; правила использования химических реактивов; посуда общего и специального назначения; правила мытья и сушки химической посуды; правила использования мерной посуды и е ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования»; основные приемы работы на аналитических и технических весах; приемы разделения веществ и ионов; способы выражения концентрации растворов; нормативные документы, используемые для приготовления растворов; правила приготовления и стандартизации растворов; нормативные документы, регламентирующих отбор проб; правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; этапы пробоподготовки; правила определения погрешности результата анализа. | Демонстрирует знания свойств органических и неорганических веществ; демонстрирует знания правил обращения с реактивами и веществами; демонстрирует знания назначения химической посуды, средств измерений, испытательного оборудования; демонстрирует знания правил обращения со средствами измерений и испытательным оборудованием; демонстрирует знания правил проведения техники лабораторных работ; демонстрирует знания нормативно-технической документации и требований к рабочему месту, лабораторным условиям, средствам измерений, испытательному оборудованию, пробам, растворам; демонстрирует знания правил ведения рабочей документации; демонстрирует знания нормативных документов в своей профессиональной деятельности; демонстрирует готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов; демонстрирует умения в правильной последовательности осуществлять манипуляции по оказанию первой помощи. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Проверочная работа Дифференцированный зачёт |
| Умения: Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; использовать средства индивидуальной защиты; использовать средства коллективной защиты; соблюдать правила пожарной безопасности; соблюдать правила электробезопасности; оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами; проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; готовить химические реактивы; проводить очистку химических реактивов различными способами; использовать химическую посуду общего и специального назначения; использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами; осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; применять приемы разделения веществ и ионов; проводить весовые определения; проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; определять плотность растворов кислот и щелочей; проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; проводить пробоподготовку анализируемых объектов; проводить контроль точности испытаний. | Демонстрирует умения техники подготовки рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и материалов; демонстрирует умения техники подготовке жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к проведению анализа; демонстрирует умения проведении регистрации, расчета; оценке и документировании результатов. | Наблюдение в процессе текущего инструктажа Оценка решений ситуационных задач Экспертная оценка аудиторной и внеаудиторной работы Проверочная работа Дифференцированный зачёт |