Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Амурский политехнический техникум»

ПРОГРАММа производственной ПРАКТИКИ

ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Амурский политехнический техникум»

- Разработчики:

- Трифонова Ирина Викторовна, мастер производственного обучения

- Боровкова Елена Владимировна, начальник научно-методического отдела

- СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2.результаты освоения производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - 3.СТРУКТУРА и содержание производственной практики профессионального модуля |  |
| - 4.условия реализации программы производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики профессионального модуля |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ производственной практики ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа

1.1 Цель и планируемые результаты освоения программы производственной практики

Программа производственной практики профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) по направлению подготовки 18.00.00 Химические технологии

В результате изучения программы производственной практики студент должен освоить основной вид деятельности Подготовка условий для проведения химического анализа и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Подготовка условий для проведения химического анализа |
| ПК 1.1. | Организовывать рабочее место, эксплуатацию лабораторных установок и оборудования, хранение реактивов в соответствии с нормативными документами и требованиями охраны труда. |
| ПК 1.2 | Подготавливать пробы, рабочие и вспомогательные растворы различных концентраций. |
| ПК 1.3 | Вести лабораторные журналы и карты в соответствии с действующей нормативной документацией, требованиями охраны и экологической безопасности |

В результате освоения программы учебной практики студент должен:

| Иметь практический опыт | - подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда; - безопасная организация труда в условиях производства; - подготовка проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами; - проведение основных приемов и операций в химической лаборатории. |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; - вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; - использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; - соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; - соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; - использовать средства индивидуальной защиты; - использовать средства коллективной защиты; - соблюдать правила пожарной безопасности; - соблюдать правила электробезопасности; - оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; - соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами; проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; - работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; - готовить химические реактивы; - проводить очистку химических реактивов различными способами; - использовать химическую посуду общего и специального назначения; - использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; - осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами; осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; - применять приемы разделения веществ и ионов; - проводить весовые определения; - проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; - осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; - определять плотность растворов кислот и щелочей; - проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; - проводить пробоподготовку анализируемых объектов; - проводить контроль точности испытаний. |
| Знать | - правила охраны труда при работе в химической лаборатории; - требования, предъявляемые к химическим лабораториям; - правила ведения записей в лабораторных журналах; - правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; - правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; - правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; - правила оказания первой доврачебной помощи; - правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; - правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; - виды инструктажа; - ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; классификацию химических реактивов; - правила использования химических реактивов; - посуда общего и специального назначения; - правила мытья и сушки химической посуды; - правила использования мерной посуды и е ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования»; основные приемы работы на аналитических и технических весах; - приемы разделения веществ и ионов; - способы выражения концентрации растворов; - нормативные документы, используемые для приготовления растворов; - правила приготовления и стандартизации растворов; - нормативные документы, регламентирующих отбор проб; - правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; - этапы пробоподготовки; - правила определения погрешности результата анализа. |

1.2. Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального модуля ПП 01 -  216 часов.

2.СТРУКТУРА и содержание программы производственной практики профессионального модуля ПМ 01

2.1. Тематический план программы производственной практики

| Коды ПК | Наименование профессионального модуля | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| II курс (4 семестр) |  |  |
|  | Раздел 1. Правила охраны труда при работе в химической лаборатории, требования, предъявляемые к химическим лабораториям | 12 |
| ПК 1.1 | Тема 1.1 Техника безопасной работы. Подготовка рабочего места, лабораторных условий | 6 |
| ПК 1.1 | Тема 1.2 Химическая посуда и лабораторное оборудование | 6 |
|  | Раздел 2. Основные приемы и техника общих операций в лаборатории | 204 |
| ПК 1.1-1.3 | Тема 2.1 Основные приемы разделения ионов и экстрагирование | 66 |
| ПК 1.1-1.3 | Тема 2.2 Растворы | 30 |
|  | Итого за II курс | 108 |
| III курс (6 семестр) |  |  |
| ПК 1.1-1.3 | Тема 2.2 Растворы (продолжение) | 66 |
| ПК 1.1-1.3 | Тема 2.3 Отбор проб | 30 |
| ПК 3.3 | Тема 2.4 Погрешность анализа и представление результатов | 12 |
|  | Итого за III курс | 108 |
|  | Всего | 216 |

| 2.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ 01. Подготовка условий для проведения химического анализа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование тем программы производственной практики (ПП) | Содержание учебного материала | Объем часов |
| Раздел 1 Основные приемы и техника общих операций в лаборатории |  | 12 |
| Тема 1.1 Правила охраны труда при работе в химической лаборатории, требования, предъявляемые к химическим лабораториям | Содержание | 6 |
|  | Организация рабочего места. Организация работ в соответствии с требованиями техники безопасности. |  |
|  | Виды работ: Знакомство с предприятием, режимом его работы, инструктаж по охране труда, беседа с ведущими специалистами. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. |  |
| Тема 1.2 Химическая посуда и лабораторное оборудование | Содержание | 6 |
|  | Приборы, материалы, посуда, их подготовка к работе |  |
|  | Виды работ: Подготовка химической посуды для проведения анализа. Подготовка приборов и оборудования к работе |  |
| Раздел 2. Основные приемы и техника общих операций в лаборатории |  |  |
| Тема 2.1 Основные приемы разделения ионов и экстрагирование | Содержание | 66 |
|  | Техника безопасности при работе с химическими реактивами, стеклянной посудой, электронагревательными приборами. Организация рабочего места. Выбор посуды и оборудования. Выбор и приготовление реактивов. Отбор средней пробы. Взятие навески. Растворение. Осаждение. Проба на полноту осаждения. Фильтрование. Промывание осадка. Проба на полноту промывания осадка. Высушивание осадка. Сжигание и прокаливание осадка. Доведение до постоянной массы. Расчет результатов анализа. Экстракция. Возгонка, перекристаллизация, перегонка. |  |
|  | Виды работ: Определение влажности вещества Определение сухого остатка Определение зольности твердого вещества Определение массовой доли химического элемента в веществе Разделение смеси йода и карбоната кальция возгонкой Разделение смеси дихромата калия и хлорида натрия перекристаллизацией |  |
| Тема 2.2Растворы | Содержание | 99 |
|  | Определение плотности раствора пикнометрическим и ареометрическим методами. Приготовление растворов различной концентрации. Техника безопасности при работе с химическими реактивами, стеклянной посудой, электронагревательными приборами. Организация рабочего места. Выбор посуды и оборудования. Установление нулевой точки. Отбор аликвоты. Определение точки эквивалентности. Приготовление стандартных растворов. Работа с различными индикаторами. Приготовление растворов нормальной концентрации. Приготовление растворов точной концентрации из фиксаналов. Определение концентрации растворов прямым титрованием. Определение концентрации растворов обратным титрованием. Определение концентрации раствора титрованием заместителя. |  |
|  | Виды работ: Определение плотности растворов Приготовление насыщенных и разбавленных растворов Приготовление растворов процентной концентрации Приготовление раствора заданной процентной концентрации концентрированием Приготовление раствора заданной процентной концентрации разбавлением Приготовление раствора заданной процентной концентрации смешиванием двух растворов Приготовление растворов молярной концентрации Приготовление растворов нормальной концентрации Приготовление растворов из кристаллогидратов |  |
| Тема 2.3 Отбор проб | Содержание | 30 |
|  | Приемы, порядок и подготовка пробы к анализу. Нормативные документы, регламентирующие отбор проб. Способы отбора твердых, жидких и газообразных веществ |  |
|  | Виды работ: Отбор газообразных проб приборами: электроаспиратора, УГ-2. Отбор газов, основанный на вытеснение газом жидкости. Отбор твердых проб. Гомогенизация (измельчение, просеивание) и усреднение (перемешивание, сокращение) твёрдых проб Измерение объема пробы газов. Отбор гомогенных и негомогенных жидкостей. |  |
| Тема 2.4 Погрешность анализа и представление результатов | Содержание | 12 |
|  | Заполнение лабораторных журналов. |  |
|  | Виды работ: Статистическая обработка результатов измерений |  |
|  | Итого по ПП 01 | 216 |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится концентрированно на предприятиях на основе договоров между образовательной организацией и организацией, куда направляются обучающиеся.

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение умений и знаний, приобретение практического опыта во время прохождения учебной практики, МДК в рамках профессиональных модулей, усвоения безопасного выполнения всех видов работ, предусмотренных программой производственной практики.

Реализация производственной практики предполагает наличие предприятий химического производства, оснащённых современным оборудованием, инвентарём и приспособлениями, также квалифицированными кадрами, использующими современные технологии химического производства.

Контроль и оценку результатов освоения программы производственной практики осуществляет мастер производственного обучения совместно с наставником на предприятиях питания. Контроль проводится мастером производственного обучения согласно графику (проверка дневников производственной практики, наблюдения за работой обучающихся, беседы с руководителем предприятия).

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является зачет, который проводится в последний день производственной практики. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:

- дневник производственной практики;

- производственную характеристику;

- письменный отчёт по практике.

4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Правила охраны труда при работе в химической лаборатории; требования, предъявляемые к химическим лабораториям; правила ведения записей в лабораторных журналах; правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; правила оказания первой доврачебной помощи; правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; виды инструктажа; ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; классификацию химических реактивов; правила использования химических реактивов; посуда общего и специального назначения; правила мытья и сушки химической посуды; правила использования мерной посуды и е ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования»; основные приемы работы на аналитических и технических весах; приемы разделения веществ и ионов; способы выражения концентрации растворов; нормативные документы, используемые для приготовления растворов; правила приготовления и стандартизации растворов; нормативные документы, регламентирующих отбор проб; правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; этапы пробоподготовки; правила определения погрешности результата анализа. | Демонстрирует знания свойств органических и неорганических веществ; демонстрирует знания правил обращения с реактивами и веществами; демонстрирует знания назначения химической посуды, средств измерений, испытательного оборудования; демонстрирует знания правил обращения со средствами измерений и испытательным оборудованием; демонстрирует знания правил проведения техники лабораторных работ; демонстрирует знания нормативно-технической документации и требований к рабочему месту, лабораторным условиям, средствам измерений, испытательному оборудованию, пробам, растворам; демонстрирует знания правил ведения рабочей документации; демонстрирует знания нормативных документов в своей профессиональной деятельности; демонстрирует готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов; демонстрирует умения в правильной последовательности осуществлять манипуляции по оказанию первой помощи. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Проверочная работа Дифференцированный зачёт |
| Умения: Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; вести документацию в химической лаборатории; подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; использовать средства индивидуальной защиты; использовать средства коллективной защиты; соблюдать правила пожарной безопасности; соблюдать правила электробезопасности; оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами; проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; готовить химические реактивы; проводить очистку химических реактивов различными способами; использовать химическую посуду общего и специального назначения; использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами; осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; применять приемы разделения веществ и ионов; проводить весовые определения; проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; определять плотность растворов кислот и щелочей; проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; проводить пробоподготовку анализируемых объектов; проводить контроль точности испытаний. | Демонстрирует умения техники подготовки рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и материалов; демонстрирует умения техники подготовке жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к проведению анализа; демонстрирует умения проведении регистрации, расчета; оценке и документировании результатов. | Наблюдение в процессе текущего инструктажа Оценка решений ситуационных задач Экспертная оценка аудиторной и внеаудиторной работы Проверочная работа Дифференцированный зачёт |